Projekt  ,,Podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych  środków trwałych, oraz jakości usług i warunków pracy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, lata 2014-2020, działania2.5 ,,Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP’’

- ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe „Budrem” Sp. z o.o.

Kielce, ul. Wincentego Witosa 80, 25-561 Kielce

strona internetowa: www.budrem.kielce.pl,

e-mail: budrem@budrem.kielce.pl tel.: 41/331-13-65

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający oczekuje od Oferenta przedstawienia oferty na adaptację hali magazynowej – skucie i wykonanie posadzki, remontu instalacji elektrycznej, robót malarskich.

2.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej

3.Zamówienie zostało podzielone na 3 części, tj.:

3.1.Część I - Roboty rozbiórkowe i posadzkowe

| Skucie posadzek cementowych | m² | 494.55 |
| --- | --- | --- |
| Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm | m² | 494.55 |
| Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub. O 10 mm, Krotność=3 | m² | 494.55 |
| Listwy dylatacyjne wtopione w posadzkę | m | 80 |
| Posadzka z maty antypoślizgowej | m² | 494.55 |

3.2.Część II - Remont instalacji elektrycznej

| Wymiana częściowa instalacji elektrycznej oświetleniowej i siłowej, oraz osprzętu typu przełączniki, włączniki | m | 60 |
| --- | --- | --- |
| Wymiana opraw świetlówkowych min. 2x40W | kpl. | 20 |

3.3.Część III - Roboty malarskie

| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych z poszpachlowaniem nierówności | m² | 65 |
| --- | --- | --- |
| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m² | 65 |
| Mycie konstrukcji kratowych wodą z detergentem pod ciśnieniem | m² | 280 |
| Jednokrotne malowanie częściowe konstrukcji szkieletowych i kratowych | m² | 140 |

4. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części zamówienia.

5.Szczegółowa deskrypcja kodem CPV:

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

CPC: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

6.Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem prace budowlano-remontowe w hali mieszczącej się przy ul. Wincentego Witosa, 25-561 Kielce

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

#### Termin wykonania zamówienia 60 dni od daty udzielenia zamówienia

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA WADIUM

Wadium nie jest wymagane.

- KRYTERIA OCENY OFERTY I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OFERTY

1.Przedstawione oferty zostaną ocenione przez zamawiającego na podstawie kryteriów podanych poniżej. Ocenie podlegają wszystkie elementy łącznie. Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą postępowania. Oferty dopuszczone do udziału, będą podlegać dalszej ocenie- zgodnie z poniższymi kryteriami:

| Nr kryt. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 80% |
| 2 | Gwarancja | 20% |

| l.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto Liczba punktów = Cn/Cb x 80 gdzie: - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - Cb – cena oferty badanej - 80 wskaźnik stały | 80 % | 80 pkt |
| 2 | Gwarancja Za udzielenie gwarancji jakości na okres: poniżej 12 miesięcy, oferta zostanie odrzucona 12 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt. 24 miesiące, wykonawca otrzyma – 5 pkt. Powyżej 24 miesięcy, wykonawca otrzyma – 10 pkt Informacje należy wskazać w formularzu ofertowym | 20% | 20 pkt |

Zamawiający przewidział, że okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesiące

2.Maksymalna, możliwa do przyznania punktacja-100. Spełnianie ww. kryteriów oceny dokonywane jest zgodnie z informacjami przedstawionymi w Ofercie( wypełnionej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Z Oferentem, który spełni wszystkie kryteria, oraz uzyska największa liczbę punktów-podpisana zostanie umowa.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Na ofertę składają się zastępujące dokumenty i załączniki:

  - Formularz ofertowy, wypełniony  i podpisany przez wykonawcę- na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;

  - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych- na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

2.Przygotowanie oferty:

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności

- W ofercie należy określić przedmiot zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami   określonych w SIWZ.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

- Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

Adaptacja hali produkcyjnej związana z dofinansowaniem P.B.R. ,,Budrem’’

„Nie otwierać przed 05.02.2019 r.

- W przypadku braku ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1.Oferty należy złożyć osobiście, lub przesłać na adres korespondencji. Ofert wraz z załącznikami należy składać do dnia 04.02.2019 r.

Decyduje data wpływu do Zamawiającego lub otrzymania przesyłki pocztowej.

Adres do korespondencji:

Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe ,,Budrem’’ Sp. z o.o.

Ul. Wincentego Witosa 80

24-561 Kielce

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia kolejnego w siedzibie firmy Zamawiającego.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie nie może się ubiegać podmiot powiązany ze składającym zapytanie ofertowe osobowo lub kapitałowo

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między składającym zapytanie ofertowe lub osobowymi upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu składającego zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego zapytanie ofertowe czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia, lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach:

1.Zmiana terminu przewidzianego na dostawę tj.:

- Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

-działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni     wpływ na terminowość wykonania robót;

- Opóźnienia zawinionych przez Zamawiającego,

- Wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo  zachowania należytej staranności

Kielce, dnia……………………

………………….………………………………………………………………………….

(Podpis, pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego)